南宁市第二人民医院采购设备技术参数

耳鼻喉内窥镜技术参数：

| 序号 | 主要参数 |
| --- | --- |
| 1 | 工作长度：175mm |
| 2 | 视向角：0度 |
| 3 | 视场角：80度 |
| 4 | 直径：4.0mm |
| 5 | 视向角：0度 |