南宁市第二人民医院采购设备技术参数

多道可调移液器技术参数：

一、主要技术参数：

1、▲四位数字显示，精密度高，移液时便于观察读数框。

2、 8道和12道移液器加样部件可轻松便捷地进行更换进行连续分液的理想工具，可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全，广泛应用于分子生物学和免疫分析。
3、 卓越人体工程学设计，重量轻，操作用力小，避免发生手部重复性劳损（RSI），单手可调，光滑轻便，适手性好。
4、▲伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性。

5、▲具备密度调节功能，适用于不同密度的液体，通用性更广泛。
6、采用PerfectPiston™系统的高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

7、Research plus 活塞系统采用新材质 (限20µl 至 10 ml) : PEI  聚醚酰亚胺，坚固耐用，耐化学腐蚀性强。

8、▲多道移液器单独活塞设计，每个通道可单独拆卸，可手动调节通道数量，能满足不同耗材的孔距。比如：12道可以通过简单拆卸调整为12道以内的任意道数移液器，可谓“一器十二用”。移液器的拆卸和维护也非常便捷。