南宁市第二人民医院采购设备技术参数

耳鼻喉手术器械参数：

| 序号 | 名称 | 所需参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 鼻筛窦钳 | 0°3.0×150（卵圆口） |
| 2 | 鼻筛窦钳 | 45°3.5×150mm（卵圆口） |
| 3 | 鼻筛窦钳 | 90° 3.5×150mm |
| 4 | 鼻咬切钳 | 0° 2.5mm*150mm |
| 5 | 鼻咬切钳 | 45°2.5mm*150mm |
| 6 | 鼻息肉钳 | 0° 2.0mm×180mm |
| 7 | 鼻息肉钳 | 45°2.0mm×180mm |
| 8 | 鼻息肉钳 | 左弯2.0mm×180mm |
| 9 | 鼻息肉钳 | 右弯 2.0mm×180mm |
| 10 | 鼻组织剪 | 0° 2.0mm×180mm |
| 11 | 鼻组织剪 | 45°2.0mm×180mm |
| 12 | 鼻粘膜刀 | 90° 4.5mm |
| 13 | 鼻剥离器 | 铲型锋利3.0mm*250mm |
| 14 | 鼻剥离器 | 铲型钝头3.0mm*250mm |
| 15 | 鼻粘膜刀 | 45°3mm×250mm |
| 16 | 鼻粘膜刀 | 15°3.0mm×250mm（圆形） |
| 17 | 刮匙 | φ3.0×250mm ∥45° |
| 18 | 刮匙 | φ3.0×250mm ⊥45° |
| 19 | 鼻探针 | 30°1.2mm×250mm |
| 20 | 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 3mm |
| 21 | 蝶窦咬骨钳 | 椎板式 2mm |
| 22 | 鼻粘膜刀 | 45° 4.5mm |
| 23 | 鼻探针 | 0°1.2mm×250mm(带球头） |
| 24 | 鼻探针 | 90°1.2mm×250mm(带球头） |
| 25 | 鼻吸引管 | 3.0mm*150mm 下弯30° |
| 26 | 鼻吸引管 | 3.0mm*150mm 上弯30° |
| 27 | 鼻吸引管 | 3mm*150mm |
| 28 | 鼻剥离器 | 230mm(双头） |
| 29 | 髓核钳 | 0° 4.0×180mm |
| 30 | 髓核钳 | 30° 4.0×180mm |
| 31 | 鼻吸引管 | 2.5mm*0.25*144 |
| 32 | 鼻吸引管 | 3.0mm |
| 33 | 鼻吸引管 | 60° 2.5mm（平口） |
| 34 | 鼻吸引管 | 60° 3.0mm（平口） |
| 35 | 鼻吸引管 | 70° φ3.0mm（钝头） |