## Sheet1
消 防 设 施 设 备 清 单
项目名称 | 南宁市第二人民医院外科医技综合楼、综合教学楼
序号 | 项目名称 |  | 设备总数量 | 单位 | 备注
1 | 烟感 |  | 1054 | 个
2 | 消火栓报 |  | 193 | 个
3 | 温感 |  | 135 | 个
4 | 手报 |  | 109 | 个
5 | 水流指示器 |  | 24 | 个
6 | 火灾报警控制器 |  | 2 | 个
7 | 声光报警控制器 |  | 109 | 个
8 | 模块 |  | 79 | 个
9 | 报警喷淋系统 |  | 8 | 套
10 | 疏散指示标志 |  | 258 | 块
11 | 应急灯 |  | 275 | 个
12 | 灭火器 |  | 704 | 个
13 | 消火栓 |  | 204 | 套
14 | 消火栓系统 |  | 2 | 套
15 | 火灾报警气体灭火装置 |  | 3 | 套
16 | 自动喷水灭火系统 |  | 1 | 套
17 | 消防供配电设施 |  | 1 | 套
18 | 大空间智能型主动喷水灭火系统 |  | 2 | 套
19 | 防火分隔（卷帘门门） | 防火卷帘门 | 21 | 樘
20 | 防火分隔（防火门） |  | 272 | 台
21 | 防排烟系统 |  | 15 | 台
22 | 合计 |  | 3471 | 项