南宁市第二人民医院采购设备技术参数

染色机技术参数：

1、电气条件需满足：主电源电压220±10%V；频率50Hz；功率480W。

2、运行环境需满足：温度5℃-40℃、湿度≤90%。

3、每一种溶液都得有一个单独的试剂喷头用以向外喷洒一定数量的溶液。

4、样品盘的容量不低于8片载玻片/次。

5、需符合全程模拟经典人工染色过程的工作原理。

6、染色时间长短需任意可调。

7、需配备5英寸LCD显示屏，中文系统，轻触式按键控制。

8、需具备多通道染液液压感应功能，染色液量不足可自动报警。