## Sheet1
良庆医院消防设施、设备清单
项目名称：南宁市第二人民医院·良庆区人民医院
项目地址：南宁市良庆区东风路
项目概况：建筑总面积14163.74平方米，地上7层，地下1层，建筑高度28.8米。
序号 | 项目名称 | 设备总数量 | 单位 | 维保频率 | 维保频次
1 | 消防报警控制器主机 | 1 | 台 | 每月一次 | 12
2 | 烟感 | 441 | 个 | 每月一次 | 12
3 | 消火栓报 | 71 | 个 | 每月一次 | 12
4 | 温感 | 61 | 个 | 每月一次 | 12
5 | 手报 | 61 | 个 | 每月一次 | 12
6 | 消报 | 71 | 个 | 每月一次 | 12
7 | 水流指示器 | 8 | 个 | 每月一次 | 12
8 | 温烟复合探测器 | 16 | 个 | 每月一次 | 12
9 | 声光报警控制器 | 23 | 个 | 每月一次 | 12
10 | 模块 | 87 | 个 | 每月一次 | 12
11 | 自动喷淋灭火系统 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
12 | 疏散指示标志 | 176 | 个 | 每月一次 | 12
15 | 灭火器 | 164 | 个 | 每月一次 | 12
16 | 消火栓 | 71 | 个 | 每月一次 | 12
17 | 消火栓系统 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
18 | 火灾报警气体灭火装置 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
19 | 消防通讯系统 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
20 | 应急灯 | 138 | 个 | 每月一次 | 12
21 | 消防电梯 | 2 | 台 | 每月一次 | 12
22 | 防火门 | 59 | 扇 | 每月一次 | 12
23 | 防火卷帘门 | 8 | 樘 | 每月一次 | 12
24 | 防排烟系统 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
25 | 供配电系统 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
26 | 消防广播系统 | 1 | 套 | 每月一次 | 12
27 | 消防供水系统 | 2 | 个 | 每月一次 | 12
28 | 水泵接合器 | 4 | 个 | 每月一次 | 12