南宁市第二人民医院采购设备技术参数

耳鼻喉内窥镜技术参数：

- 插入部分最大宽度需达到4.0mm。

- 2、工作长度需达到175mm。

3、French需达到12Ch。

4、视向角需为0度。

5、视场角需为80度。

6、光学工作距离需达到25mm。