附件：

采购参数需求

- 采购名称及数量

电热水器52台

二、技术参数

| 规格 | 机身参数 | 其他参数 |
| --- | --- | --- |
| 控制方式：数显 能力名称：容积 能力数值：60 能力单位：L 能效等级：二级 电源电压：220V 电源频率：50Hz 变频/定频：定频 | 机身尺寸(长,mm)：825 机身尺寸(宽,mm)：385 机身尺寸(高,mm)：385 机身体积(m3)：0.122286 净重(Kg)：21 | 保修期：8年 容积（L）：60 内胆材质：蓝钻内胆 智能类型：智能APP 加热方式：单管加热 适用人数：2-3人 |
| 服务要求： 1.送货上门安装调试，如遇紧急维修，要求2小时内响应，上门维修。 2.中标供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的。如产品质量不合格，采购单位有权要求供应商更换，产生的费用由中标人承担。 |  |  |