南宁市第二人民医院采购设备技术参数

牙科种植机技术参数：

1、主机与脚踏尺寸需≤100mm*262mm*291mm。

2、脚踏防水等级需达到IPX8。

3、泵输送量需≥90ml/min。

4、输入电压需在100-240 V范围。

5、输入频率需达到50/60 Hz。

6、脚踏开关可操控供水量、程序切换和手机正反转。

7、需配备≥100mm*55mm（4.5英寸）的屏幕，屏幕需为触屏操控。

8、马达最大扭矩需达到6.2Ncm。

9、马达最大转速需达到40,000rpm。

10、马达尺寸需≤63mm。

11、马达端口需设有防折断功能。

12、手机输出最大扭矩需达到80 Ncm。

13、设备需具备六角夹持功能，能保证手术中一类骨的备洞顺畅。

14、可设置多种组种植程序。

15、可设置≥6个用户。

16、可存储、导出手术中的数据：转速、扭矩、ISQ值。

17、可在设备中选择现适配的外科手机型号类型。

18、可实时显示转速和扭矩。

19、可免费升级最新软件。

20、可选配ISQ模块、 Beacon模块等。