南宁市第二人民医院采购设备技术参数

静脉输液臂V技术参数：

1、可模拟亚洲成人手臂，外形逼真，手感柔软，可看到血管走形。2、可以进行手背静脉网和肘部头静脉、肘正中静脉、贵要静脉的穿刺、输液操作训练，可穿刺点多。3、进行手背静脉穿刺时，手指可弯曲，以达到绷紧皮肤；肘部静脉穿刺时，可以旋转手臂的角度，达到合适的穿刺位置。4、穿刺操作前可模拟消毒流程，消毒液痕迹方便去除，不留痕迹。5、手臂血管可以通过触摸找到。*6、进行手背静脉网和肘部静脉穿刺前，必须先在正确位置结扎止血带，穿刺入静脉才能看到回血，如未结扎止血带或结扎位置不正确，穿刺后无回血，提示前一步骤有误。*7、穿刺成功后，松开止血带，可进行连续输液，液滴需在0～100滴/分范围内连续可调，如未松止血带，液体无法输入。8、输液器穿刺针可以使用贴敷牢固固定，不松脱。9、血管耐穿刺，可反复使用。10、整个操作过程中，无需提供任何外接血袋、水袋或其他辅助装置，即可完成穿刺回血、液体输注等各项流程，如同在真人身上使用。*11、可以连续输液或多个操作者不间断输液至少200ml，不需要额外人工干预排液、挤压等操作，不需外接其他液体引流装置，以免影响操作者使用。*12、手部和肘部穿刺部位为可更换模块，可由操作者简单拆卸并更换。13、手背部皮肤有厚薄2种不同穿刺难度，薄款可以使用更小穿刺角度，保证穿刺时在15-30度进针角度内均有回血。

动脉穿刺手臂技术参数：

1、可模拟成人一侧手臂，外形仿真，解剖结构包括腕横纹、桡骨茎突等。2、可自动产生桡动脉搏动，搏动档位需具备1-3档可调功能，不同档位搏动可产生的动脉血压不同，穿刺时可体会到不同的脉冲感觉。3、可在腕部触诊到桡动脉搏动，在搏动位置穿刺，进入血管可体会到突破感，可见动脉血将注射器活塞顶起。4、需支持在桡动脉采集动脉血标本。5、穿刺部位内部需具有液体防外漏设计，可经受≥100次穿刺。6、穿刺位置需为耗材式设计，方便更换。7、肩部需设计有透明可视窗，可观察模拟血液的液位，方便及时补充液体。8、需内置锂电池供电，可持续工作≥3小时。

多功能透明洗胃训练模型技术参数：

1、可模拟成人上半身，可实现30°仰卧位、端坐位；头部灵活，可实现头向侧偏45°、前屈、后仰体位。2、可模型人双眼睑可手动掰开，观察双侧瞳孔。3、模型内需有牙、舌、悬雍垂、声门、会厌、喉等解剖结构；胸部外形需用高强度透明材料制成，有食道、胃、气管支气管结构；胸部需具有左右肺脏、膈、肝脏、脾、胰腺以及小肠、结肠等解剖剖面或结构。4、可通过手捏外置气球，实现颈动脉搏动效果。5、模型自耳垂至鼻尖再到剑突的距离需符合正常成人解剖数据范围。6、置管过程中可通过半透的食道/气道观察到管子置入的位置。7、可进行经口、经鼻多种方式的胃管置入操作，可训练鼻饲、洗胃、胃肠减压术、胃液采取术、十二指肠引流术。可真实注入洗胃液，并可连接洗胃机、吸引器等洗胃装置。8、需带有专门的清洗管道，方便清洗，消化道内残存液体可方便排出。9、可使用临床真实的三腔二囊管（乳胶材料）进行经口、经鼻的三腔二囊管置入术，并在食道部位和胃底部位充入与真实相当的气体，达到固定管道的作用，操作过程完全仿真。10、可使用喉镜打开气道，训练气管导管的置入术；可训练氧气吸入、口腔护理、经口/鼻吸痰术。