### 发电机技术参数表

| 发电机 | 型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排气量 | ≥389CC |
|  | 额定频率 | 50HZ |
|  | 相数 | 单相 |
|  | 功率因数 | 1 |
|  | 额定电压 | 220V |
|  | 额定功率 | ≥5KW |
|  | 最大功率 | ≥5.5KW |
|  | 连续工作时间 | ≥8h |
|  | 大型空气滤清器 | 有 |
|  | 大型燃油箱 | 有 |
|  | 大型消音器 | 有 |
|  | 燃油显示表 | 有 |
|  | 电压表 | 有 |
|  | 自动电压调节器 | 有 |
|  | 电子波形 | 正旋波波形 |
|  | 励磁方式 | 有刷AVR |
|  | 电压调整率 | ≤±1% |
|  | 交流输出 | 插座不少于2个 |
|  | 防护等级 | F |
| 发动机 | 型号 |  |
|  | 类型 | 四冲程空冷0HV汽油发动机 |
|  | 马力 | ≥13HP |
|  | 发动机转速 | ≤3000rpm |
|  | 油箱容量 | ≥24L |
|  | 耗油量（L/hr） | ≤3 |
|  | 噪音 | ≤74dB/7米处 |
| 其他 | 机油警告系统 | 有 |
|  | 无熔丝断路器 | 有 |
|  | 保护装置 | 有 |
|  | 发电指示灯 | 有 |
|  | 外形尺寸(mm) | ≥682*511*542 |
|  | 重量 | ≥85KG |