一次性奶瓶使用需求及清单

1.公司生产产品包装内容：产品注册号、生产许可证号、生产执行标准，产品名称，规格，数量，消毒方式，有效期，生产日期及标签，制造商名称及相关信息，用聚丙烯成型品卫生标准GB9688-（现行最新标准）。

2.产品奶嘴材质：食品级液体硅胶，安全无毒，无色透明，产品橡胶奶嘴符合卫生标准GB4806.2-（现行最新标准）

3.奶瓶材质：聚丙烯（PP）不含双酚A，耐高温，无异味，硬度高，无色透明，含有瓶盖，易观奶质，瓶侧有刻度标示，使用方便，产品食品接触材料、高分子材料、食品模拟物中2.2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）的测定GB/T23296.16-（现行最新标准），产品食品塑料包装材料中邻苯二甲酸酯（塑化剂）的测定GB/T21928-（现行最新标准），所有灭菌净化测试结果需符合国家现行标准，并提供检测报告，提供产品省级及省级以上检验报告：检测跌落性能，迁移量，高锰酸钾消耗量，重金属（以Pb计）。

4.省级以上机构提供的检测报告：原材料中的聚丙烯树脂，符合国际GB4806.6-（现行最新标准），感官要求色泽正常，无异味，无洁物等。理化指标正乙烷提取物（回流2h）≤2。

5.国家环保产品质量监督检验中心提供的检测报告：国标GB31604.10-（现行最新标准）双酚A偏移量，国标GB31604.30-（现行最新标准）邻笨二甲酸酯迁移量≤0.001mg/kg

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一次性奶瓶（无盖） | 120ml |
| 2 | 一次性奶瓶（带盖） | 150ml |