南宁市第二人民医院2024年总院、江南区人民医院、

五象医院污水运营处理服务需求

（一）服务方负责派遣具有相关操作证件的操作人员操作运行全套污水处理系统并承担因此所产生的所有费用。负责污水处理设施的日常运营工作，保证定时对污水处理站周边环境、卫生和水位状况进行巡视并做好记录，每月向医院上报运营报表。

（二）服务方按中华人民共和国生态环境部的《医院污水处理技术指南》、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的预排放标准。

（三）服务方负责提供污水处理运营所需要药剂的采购、运输、保管及投放等工作，所有使用的药剂、测试及防护用品必须为有效、合法、合规；负责环保部门、卫生监督部门及上级领导部门工作检查中的汇报和答疑等；配合环保等政府职能部门的检查并承担相关费用。

（四）专职操作人员必须具备专业知识，持证上岗，每天24小时有人值班。

（五）服务期1年。