南宁市第二人民医院

污废水、无组织废气自行监测参数

一、污废水监测（含税）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院区** | **检测项目** | **检测项目单价（元）** | **监测频率（次/天）** | **监测天数（天）** | **监测点位数（个）** | **检验费（元）** | **备注** |
| 污废水（总院） | 化学需氧量 |  | 4 | 52 | 1 |  | 服务期1年，按周监测，共监测52天 |
| 悬浮物 |  | 4 | 52 | 1 |  |
| 五日生化需氧量 |  | 4 | 4 | 1 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 动植物油 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 石油类 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 挥发酚 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 总氰化物 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 沙门氏菌 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 志贺氏菌 |  | 4 | 2 | 1 |  | 服务期1年，按半年监测，共监测2天 |
| 粪大肠菌群数 |  | 4 | 12 | 1 |  | 服务期1年，按月度监测，共监测12天 |
| 污废水（五象医院） | 化学需氧量 |  | 4 | 52 | 1 |  | 服务期1年，按周监测，共监测52天 |
| 悬浮物 |  | 4 | 52 | 1 |  |
| 五日生化需氧量 |  | 4 | 4 | 1 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 动植物油 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 石油类 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 挥发酚 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| **院区** | **检测项目** | **检测项目单价（元）** | **监测频率（次/天）** | **监测天数（天）** | **监测点位数（个）** | **检验费（元）** | **备注** |
| 污废水（五象医院） | 总氰化物 |  | 4 | 4 | 1 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 沙门氏菌 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 志贺氏菌 |  | 4 | 2 | 1 |  | 服务期1年，按半年监测，共监测2天 |
| 粪大肠菌群数 |  | 4 | 12 | 1 |  | 服务期1年，按月度监测，共监测12天 |
| 污废水（江南区人民医院） | 化学需氧量 |  | 4 | 52 | 1 |  | 服务期1年，按周监测，共监测52天 |
| 悬浮物 |  | 4 | 52 | 1 |  |
| 五日生化需氧量 |  | 4 | 4 | 1 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 动植物油 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 石油类 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 阴离子表面活性剂 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 挥发酚 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 总氰化物 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 沙门氏菌 |  | 4 | 4 | 1 |  |
| 志贺氏菌 |  | 4 | 2 | 1 |  | 服务期1年，按半年监测，共监测2天 |
| 粪大肠菌群数 |  | 4 | 12 | 1 |  | 服务期1年，按月度监测，共监测12天 |
| 污废水（福建园社区卫生服务中心） | 沙门氏菌 |  | 4 | 4 | 1 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 志贺氏菌 |  | 4 | 2 | 1 |  | 服务期1年，按半年监测，共监测2天 |
| 粪大肠菌群数 |  | 4 | 12 | 1 |  | 服务期1年，按月度监测，共监测12天 |
| 污废水（蟠龙西社区卫生服务中心） | 沙门氏菌 |  | 4 | 4 | 1 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 志贺氏菌 |  | 4 | 2 | 1 |  | 服务期1年，按半年监测，共监测2天 |
| 粪大肠菌群数 |  | 4 | 12 | 1 |  | 服务期1年，按月度监测，共监测12天 |
|  | 小计（A） |  |  |

二、无组织废气监测（含税）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **院区** | **检测项目** | **检测项目单价（元）** | **监测频率（次/天）** | **监测天数（天）** | **监测点位数（个）** | **检验费（元）** | **备注** |
| 污水处理站周界（总院） | 氨（氨气） |  | 4 | 4 | 4 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 氯 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 甲烷 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 臭气浓度 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 硫化氢 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 污水处理站周界（五象医院） | 氨（氨气） |  | 4 | 4 | 4 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 氯 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 甲烷 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 臭气浓度 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 硫化氢 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 污水处理站周界（江南区人民医院） | 氨（氨气） |  | 4 | 4 | 4 |  | 服务期1年，按季度监测，共监测4天 |
| 氯 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 甲烷 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 臭气浓度 |  | 4 | 4 | 4 |  |
| 硫化氢 |  | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 小计（B） |  |  |
|  | 合计（A+B） |  |  |