## Sheet1
南宁市第二人民医院采购设备（维保）挂网清单
序号 | 仪器、设备名称 | 数量 | 单位(台/套/项)
1 | 西院区绩效系统（含绩效系统搭建、绩效数据采集校对、视图调整修改、绩效架构梳理与确认、科室核算设置、护理核算设置、医技核算设置、基础数据整理上载、绩效核算模型测试与稽核、各核算单元绩效数据准备、临床科室访谈、科室访谈意见收集与方案调整、绩效方案初步运行测算与数据分析、新旧绩效方案差异对比分析、整理期中报告材料、期中报告、绩效方案调整、专项政策确定、系统权限设置、平行测算与新方案绩效数据发放（3个月）、绩效数据说明与临床科室沟通、平行测算结果汇报、绩效系统培训、绩效方案实施、绩效系统验收） | 1 | 套
2 | 麻醉系统 | 1 | 台
3 | 自体血机 | 1 | 台
4 | 62排CT升级到64排，配套0.33 秒高速扫描，超高速图像重建计算机 | 1 | 套
5 | 高压氧舱 | 1 | 个
6 | 遥测监护仪 | 18 | 台
7 | 荧光显微镜增倍器 | 2 | 台
8 | 荧光显影系统 | 1 | 套
9 | 显微器械 | 4 | 台
10 | 移动式等离子空气消毒机洁净罩 | 4 | 台
11 | 便携式手功能康复训练系统 | 1 | 台
12 | 穿戴式排痰仪 | 2 | 台
13 | 超声诊断仪 | 3 | 台
14 | 手术显微镜 | 1 | 台
15 | 手术动力装置 | 1 | 套
16 | “CDMS数字化病案扫描系统” | 1 | 项
17 | 三级医院数据信息采集系统 | 1 | 套
18 | 审计信息系统 | 1 | 套
19 | 智能急救综合女性模拟系统2.0 | 1 | 套
20 | 模拟教学移动管理平台2.0 | 1 | 套
21 | 可视气管插管模拟人 | 2 | 套
22 | 医用气体系统维保服务（总院） | 3 | 年
23 | 电梯维修保养 | 1 | 年
24 | 第三方物流平台服务 | 3 | 年
25 | 气动物流服务 | 3 | 年
26 | 西院医疗器械消毒服务 | 1 | 年
27 | 2025年DRG分组及业务分析服务 | 1 | 年
28 | 医院医保内控自查分析管理平台2025年维保服务 | 1 | 年
29 | ODR一期系统 | 1 | 套
30 | 手术器械 | 5 | 批
31 | 患者升温系统 | 2 | 台
32 | 呼吸末CO2探头 | 10 | 个
33 | 核医学科核素诊疗中心场地装修 | 1 | 项
34 | 3.0T磁共振维保服务 | 3 | 年
35 | X射线计算机体层摄影设备(CT)维保服务 | 3 | 年
36 | 三星悬吊DR维保服务 | 3 | 年
37 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 台
38 | 蒸发器 | 3 | 台
39 | 全自动清洗消毒器 | 1 | 台
40 | 医用干燥柜 | 1 | 台
41 | 新华大型设备维护保养 | 1 | 项
42 | 妇产专用彩超诊断仪 | 1 | 台
43 | 融合成像的专用介入彩超仪 | 1 | 台
44 | 医学检验科空调2025年年度维保 | 1 | 年
45 | 琼脂糖凝胶电泳仪 | 1 | 台
46 | GeneXpert 全自动医用PCR分析系统 | 1 | 台
47 | 全自动微生物药敏分析系统 | 1 | 台
48 | DSA机 | 1 | 台
49 | 呼吸机 | 3 | 台
50 | 心电监护 | 17 | 台
51 | 彩色多普勒超声诊断仪（三探头） | 1 | 套
52 | 红光治疗仪 | 3 | 台
53 | 足垫定制系统 | 1 | 套
54 | 显微器械 | 6 | 台
55 | 新关节镜设备 | 1 | 台
56 | 钬激光维保费 | 3 | 年
57 | 组合式硬性电子内窥镜系统 | 1 | 套
58 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 1 | 台
59 | 半导体激光治疗仪 | 1 | 台
60 | 急性透析和体外血液治疗仪 | 1 | 台
61 | 穿戴式排痰仪 | 2 | 台
62 | 移动式磁共振成像系统 | 1 | 台
63 | 床旁监护仪（带插件） | 3 | 台
64 | 4G无线智能多参数监护仪 | 15 | 套
65 | 动态血压监测仪 | 10 | 台
66 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 套
67 | 红外特定波光能温热治疗仪 | 1 | 台
68 | 早产儿呼吸机（高频加常频） | 1 | 台
69 | 婴儿培养箱 | 2 | 台
70 | (高能）红外治疗仪 | 2 | 台
71 | 血流动力学监测模块 | 1 | 台
72 | 电子纤维气管镜 | 1 | 台
73 | 床边彩超 | 2 | 台
74 | CRRT机 | 1 | 台
75 | 血液滤过机 | 3 | 台
76 | 血液透析机 | 5 | 台
77 | 贝朗血透机 维护保养 | 23 | 台
78 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 台
79 | CT维保费 | 3 | 年
80 | 全数字化彩色多普勒超声诊断系统 | 1 | 台
81 | 桌面培养箱 | 2 | 台
82 | 液氮罐 | 10 | 个
83 | 负压吸引器 | 2 | 个
84 | 注射泵 | 9 | 台
85 | 血液灌流机 | 1 | 台
86 | 纤支镜 | 1 | 台