## Sheet1
项目名称 | 项目概况 | 项目范围 | 基本参数 | 项目需求 | 其他
南宁市第二人民医院物业管理服务 | 南宁市第二人民医院保洁、电梯、宿舍区门卫等物业服务；南宁市第二人民医院五象医院保洁服务；服务期为1年 | 南宁市第二人民医院总院（包含福建园社区卫生服务中心）、江南区人民医院、五象医院（包含蟠龙西社区卫生服务中心） | 总院服务人数168人、五象服务人数38人、西院服务人数71人
南宁市第二人民医院医疗垃圾处置服务 | 医疗机构所产生的医疗废物提供装卸、运输、鉴别、回收、转运、处置并对使用后的周转箱进行清洗消毒等服务 | 南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院、良庆区人民医院、福建园社区卫生服务中心、蟠龙西社区卫生服务中心、医疗美容皮肤科诊所、江南区婚育综合服务中心 | 1.总院按照1160张编制床位计算 2.五象医院按照230张编制床位计算 3.西院按照300张编制床位计算 4.良庆区人民医院、福建园社区卫生服务中心、蟠龙西社区卫生服务中心、医疗美容皮肤科诊所、江南区婚育综合服务中心床位数较少或无编制床位，为固定总价 | 总院、西院、五象医院每日至少清运一次，其他区域视情况
生活垃圾处置 | 生活垃圾清运 | 南宁市第二人民医院总院(包含口腔门诊)、职工宿舍、江南区人民医院、福建园卫生服务中心。 | 根据每日垃圾产生量以及收运次数等确定价格 | 1.所收集的垃圾必须全部直接运输到南宁市江南区市 政环卫管理站。 2.要与环卫站有相关合作协议并备案
污水站运营管理服务 | 负责院方污水站的运营管理工作 | 南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院、良庆区人民医院、福建园社区卫生服务中心、蟠龙西社区卫生服务中心 | 1.南宁市第二人民医院总院污水处理800吨/天 2.南宁市第二人民医院五象医院污水处理300吨/天 3.南宁市第二人民医院江南区人民医院污水处理300吨/天 4.南宁市第二人民医院福建园社区卫生服务中心污水处理10吨/天 5.南宁市第二人民医院蟠龙西社区卫生服务中心污水处理15吨/天 | 1、成交供应商负责派遣具有相关操作证件的操作人员操作运行全套污水处理系统，负责污水处理的日常投药、余氯和PH值的监测、记录、清洁工作，确保医院排放的污水符合国家有关法规、医疗污水处理排放标准或环保主管部门的要求。 2、成交供应商负责污水处理所需药剂的采购、运输、保管、投放等工作，并承担因此所产生的所有费用（水电费由医院承担）。对包括药品在内的消耗品和能耗进行精细管理。 3、成交供应商负责污水处理设备的保养、维修，并承担因此产生的所有费用。
污水废气检测服务 | 根据排污许可证自行监测要求进行污废水和无组织废气检测 | 污废水：南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院、福建园社区卫生服务中心、蟠龙西社区卫生服务中心 无组织废气：南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院 | 南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院共计11项污废水指标、五项无组织废气指标 福建园社区卫生服务中心、蟠龙西社区卫生服务中心共计3项污废水指标 | 具体指标及监测周期详见附件1
下水道疏通清运服务 | 负责医院下水道疏通、清运、管道勘探等工作 | 南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院、良庆区人民医院、福建园卫生服务中心、蟠龙西卫生服务中心等我院管辖的各区域 | 1.清理化粪池、沉粪沙池 2.疏通排污总道、蹲厕、拖把池、地漏、下水道、洗手池、小便池、天面排水管、排污管等 3.管道勘探服务等。 | 1.工作人员应保持 24 小时电话畅通，1小时内到达现场，工作人员应了解各下水道的连通方式和具体位置，分析可能堵塞的部位弄清方位，进口、管口，迅速进行疏通，作业时应先设立警示标志牌，避免破坏管道等周围设施若出现人为破坏我院设施，应照价赔偿。 2.完成疏通后，再次对管道进行试水，确保已经疏通，需清理现场，保持周围清洁，并通知科室人员签字验收。 3.化粪池、排污管道等设施应及时疏通清理，确保下水顺畅，不堵塞，避免外溢，为采购人营造干净整洁的就诊环境。 4.抽粪车辆采用具有防臭味扩散、防遗撒、防渗沥液滴漏功能的全密闭车辆，在装载、运输过程中保证粪水不落地、不洒漏，保证周围环境整洁，污物运往南宁市环卫主管部门指定的粪便处理站（场）卸料消纳场处置，污水转运、倾倒、场地冲洗等所有工作必须符合行业规范要求，具体按南宁市规定相关政策实施。
护工托管服务 | 外包护工服务为就诊患者提供护工服务工作。 | 南宁市第二人民医院总院、江南区人民医院、五象医院 | 总院28名托管护工，西院7名托管护工，五象医院6名托管护工 | 为就诊患者提供护工服务工作。主要包括但不限于：按照护理级别提供相应的护理服务，如协助生活护理（包括晨、晚间护理）、患者送检、协助患者更换卧位及保护用具的使用、患者饮食护理等）非行政班时段协助送检急查标本及护送病人检查、治疗等服务。必要时，协助科室完成急需的临时物品、药品请领以及物品送修等工作。保障患者安全。
直饮水机维保服务 | 采用对直饮水设备售后服务总包干方式，服务方负责我院饮水机设备维保 | 总院、五象医院、江南区人民医院、福建园社区卫生服务中心、健康管理中心 | 1.负责总院区、五象医院、福建园社区卫生服务中心、健康管理中心共计24台净水主机、47台立式机、476台壁挂管线机、5台厨下机、1台超滤机的输水管线维护、维修、滤芯耗材更换、水质检测、净水设备及输水管线的消毒等。 2.负责江南区人民医院 1套反渗透纯水处理设备、450台壁挂管线机，2套回水过滤器输水管线的维护、维修、滤芯耗材更换、水质检测、净水设备及输水管线的消毒等
空气能热水机组维保 | 采用总包干方式，由服务方开展设备巡检、清洗、除尘、维修等维保工作。 | 总院、五象医院、江南区人民医院 | 实际参数需现场确认 | 定期开展设备巡检、清洗、除尘、维修等维保工作
医院床单被服租赁、织物洗涤服务 | 采用医用布草“洗涤+租赁”模式向医院提供被服衣裤等纺织品的租赁、洗涤一体化专业服务 | 总院、五象医院、江南区人民医院 | 1.床上用品四件套（床单、中单、被套、枕套）、病人衣裤租赁 2.90种织物的洗涤（包含缝补费）
奶粉采购 | 在限制上控价和产品单价的情况下，按照医院要求定期提供所需的奶粉 | 总院、江南区人民医院 | 1.深度水解奶粉 2.氨基酸奶粉
一次性奶瓶采购 | 在限制上控价和产品单价的情况下，按照医院要求定期提供所需规格的奶瓶 | 总院、江南区人民医院 | 1.一次性普通奶瓶 2.带盖奶瓶
0410110工作服采购费 |  |  | 涉及医生护士工作服、新职工夏冬上下装工作服
0410060护士鞋、手术鞋等鞋类采购费 | 负责医院全年护士鞋、手术鞋等鞋类供应 | 总院、五象医院、江南区人民医院
0410024电气设备维护（保养）及预防性试验服务合同 | 负责医院配电设施的电气设备维护和检修 | 总院、五象医院、江南区人民医院、良庆区人民医院、福建园卫生服务中心 | 对总院9台、五象医院2台、江南区人民医院8台变压器每月巡检1次，每年各院区开展一次预防性试验，并提供相关检测记录和试验报告