# 采购一次性奶瓶的需求

为了减少院感的发生，保证新生儿患者住院期间的喂养安全，现拟申请采购2025年一次性奶瓶，具体要求如下：

**一、规格型号：**

60ml、120ml、150ml三种规格；

**二、设计标准：**

1.瓶口径外≥3.5cm，并且附带奶瓶盖，如附图一；

2.配套独立奶嘴+奶圈+防尘盖，如附图二；

**三、材质要求：**

1.食品级安全材质（PP或PPSU），符合国家婴幼儿用品标准；

2.耐温范围-20℃~60℃，抗冷热冲击不碎裂，适配储存条件；

**四、资质认证：**供应商需提供医疗器械注册证、质检报告及生物相容性检测证明。

本次采购数量根据科室日均消耗量及库存周期拟定，计划采购60ml、120ml、150ml各40000个，共计120000个。

附图一： 附图二：

