南宁市第二人民医院内科住院部室外增加排水泵需求表

为了防止总院内科住院部一楼下大雨发生内涝，现在建筑物周边增加三个集水井和六台排水泵，具体需求如下：

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水井地面混凝土人工破除、清理装袋 | 3 | 项 |  |
| 2 | 排水井泥土开挖、清理装袋 | 3 | 项 |  |
| 3 | 排水井基础找平 | 3 | 项 |  |
| 4 | 排水井砌筑、批灰 | 3 | 项 |  |
| 5 | 排水井井盖及基座安装 | 3 | 项 |  |
| 6 | 预制不锈钢加固水箱 | 1 | 个 |  |
| 7 | 污水泵 2.2KW，流量40m³/h，扬程10m | 6 | 台 |  |
| 8 | 污水泵控制箱（配套） | 3 | 台 |  |
| 9 | 电缆 5*4 | 186 | 米 |  |
| 10 | 橡胶软接头 DN80 | 6 | 个 |  |
| 11 | 止回阀 DN80 | 6 | 个 |  |
| 12 | PE 钢丝网骨架管 De90 | 9 | 米 |  |
| 13 | PE 钢丝网骨架管 De110 | 84 | 米 |  |
| 14 | PE 承插金属法兰 De90 | 18 | 个 |  |
| 15 | 垃圾清理外运消纳场 | 1 | 项 |  |
| 16 | 辅 材 | 1 | 批 |  |
| 17 | 镀锌钢管安装 DN50 | 12 | 米 |  |