## 维护费
南宁市第二人民医院院本部电气设备维护（保养）清单及收费
金额单位：元
一、总配电房：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器（5号变1250kVA、6号变1250kVA、7号变1000kVA） | 3 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 11 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 26 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 小计： |  |  |  | 0
二、8号变配电房（1600kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器 | 1 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 1 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 6 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
5 | 小计： |  |  |  | 0
三、3号箱变（400kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以下变压器 | 1 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 2 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 3 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 小计： |  |  |  | 0
四、4号箱变（630kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器 | 1 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 2 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 4 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 小计： |  |  |  | 0
五、9号箱变（800kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器 | 1 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 3 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 4 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 小计： |  |  |  | 0
六、淡村路旧宿舍区配电房（160kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以下变压器 | 1 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 0 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 4 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 小计： |  |  |  | 0
七、福建园社区服务中心箱变（200 kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以下变压器 | 1 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 2 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 3 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
总计： |  | 0

## 预试费
南宁市第二人民医院院本部电气设备预试清单及收费
金额单位：元
一、总配电房：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器（5号变1250kVA、6号变1250kVA、7号变1000kVA） | 3 | 台
2 | 高压盘柜 | 11 | 面
3 | 低压盘柜 | 26 | 面
4 | 继电保护 | 7 | 组
5 | 备自投 | 1 | 组
6 | 高压电缆 | 4 | 条
7 | 小计 |  |  |  | 0
二、8号变配电房（1600kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器 | 1 | 台
2 | 高压盘柜 | 1 | 面
3 | 低压盘柜 | 6 | 面
4 | 继电保护 | 1 | 组
5 | 高压电缆 | 1 | 条
6 | 小计 |  |  |  | 0
三、3号箱变（400kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以下变压器 | 1 | 台
2 | 高压盘柜 | 2 | 面
3 | 低压盘柜 | 3 | 面
4 | 继电保护 | 1 | 组
5 | 高压电缆 | 1 | 条
6 | 变压器油化验 | 1 | 台
7 | 小计 |  |  |  | 0
四、4号箱变（630kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器 | 1 | 台
2 | 高压盘柜 | 2 | 面
3 | 低压盘柜 | 4 | 面
4 | 高压电缆 | 1 | 条
5 | 变压器油化验 | 1 | 台
6 | 小计 |  |  |  | 0
五、9号箱变（800kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器 | 1 | 台
2 | 高压盘柜 | 3 | 面
3 | 低压盘柜 | 4 | 面
4 | 继电保护 | 1 | 组
5 | 高压电缆 | 3 | 条
6 | 小计 |  |  |  | 0
六、淡村路旧宿舍区配电房（160kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以下变压器 | 1 | 台
2 | 高压负荷开关 | 1 | 台
3 | 低压盘柜 | 4 | 面
4 | 变压器油化验 | 1 | 台
5 | 小计 |  |  |  | 0
七、福建园社区服务中心箱变（200 kVA）：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以下变压器 | 1 | 台
2 | 高压盘柜 | 2 | 面
3 | 低压盘柜 | 3 | 面
总计： |  | 0