## 维护费
南宁市第二人民医院江南区人民医院电气设备维护清单及收费
金额单位：元
一、1#配电房：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器（1-4号变2000kVA） | 4 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 15 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 69 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 小计： |  |  |  | 0
二、2#配电房：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器（6号变1600kVA、7号变1600kVA） | 2 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 高压盘柜 | 4 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 低压盘柜 | 16 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
5 | 小计： |  |  |  | 0
总计： |  | 0

## 预试费
南宁市第二人民医院江南区人民医院电气设备预试清单及收费
金额单位：元
一、1#配电房：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器（1-4号变2000kVA） | 4 | 台
2 | 高压盘柜 | 15 | 面
3 | 低压盘柜 | 69 | 面
4 | 继电保护 | 12 | 组
5 | 备自投 | 1 | 组
6 | 高压电缆 | 5 | 条
7 | 小计 |  |  |  | 0
二、2#变配电房：
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA及以上变压器（6号变1600kVA、7号变1600kVA） | 2 | 台
2 | 高压盘柜 | 4 | 面
3 | 低压盘柜 | 16 | 面
4 | 继电保护 | 4 | 组
5 | 高压电缆 | 4 | 条
6 | 小计 |  |  |  | 0
总计： |  | 0