## 维护费
南宁市第二人民医院五象医院电气设备维护（保养）清单及收费
金额单位：元
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA以下变压器 | 0 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
2 | 500kVA及以上变压器 | 2 | 台 |  |  | 每个月一次巡检
3 | 高压盘柜 | 6 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
4 | 低压盘柜 | 11 | 面 |  |  | 每个月一次巡检
5 | 台班 | 6 | 次
6 | 合计 |  |  |  | 0

## 预试费
南宁市第二人民医院五象医院电气设备预试清单及收费
金额单位：元
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 收费金额（元） | 备注
1 | 500kVA以下变压器 | 0 | 台
2 | 500kVA及以上变压器 | 2 | 台
3 | 高压盘柜 | 6 | 面
4 | 高压开关 | 4 | 台
5 | 高压电缆 | 2 | 条
6 | 继电保护 | 4 | 组
7 | 备自投 | 1 | 组
8 | 低压盘柜 | 11 | 面
9 | 台班 | 1 | 次
10 | 合计 |  |  |  | 0