空气压力循环治疗仪项目技术参数需求

采购预算金额：2.5万/台，共5万元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |  | 服务需求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 空气压力循环治疗仪 | 2 | 台 |  | 1.环境温度：5℃-40℃； 2.相对湿度：不大于80％； 3.大气压力：700hPa～1060hPa； 4.使用电源：AC 220V±22V，50Hz±1Hz。 5.工作方式：连续工作； 6.输入功率：75VA； 7.压力设定范围：5kPa～25kPa, 级差1kPa, 8.四腔叠加气囊设计； 9.可同时连接2个肢体护套； 10.输出模式:3种 11.充气速度：由设定的压力自动调节 12.在最大压力工作状态下，密闭气路10s，内压力损失≤4kPa。 13.定时范围1min～99min连续可调， 14.治疗仪设有应急保护按钮开关 15.LED数码显示； 16.立体柜式设计，高端大气，可存放备品备件，结构坚固。 17.配置超静音脚轮，移动方便，无噪音。 18.电机特殊减震处理，噪音低 19.超强抗压气囊，不易破损 20.防电磁波干扰 |  |
| 二、商务条款 |  |  |  |  |  |  |
| 1.质保/服务期限：一年 2.服务地点：南宁市第二人民医院 |  |  |  |  |  |  |
| 三、主机及配件 |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  |  | 数量 |  | 备注 |
| 主机 |  |  |  | 1台 |  |  |
| 充气管路 |  |  |  | 1条 |  | 一对一 |
|  |  |  |  | 1条 |  | 一分二 |
| 上肢气囊 |  |  |  | 1只 |  | 4腔 |
| 腰部气囊 |  |  |  | - |  |  |
| 下肢气囊 |  |  |  | 2只 |  | 4腔 |
| 使用说明书 |  |  |  | 1本 |  |  |
| 合格证 |  |  |  | 1个 |  |  |
| 保修卡 |  |  |  | 1张 |  |  |
| 熔断器 |  |  |  | 4只 |  | F2AL 250V，Φ5×20mm |
| 电源线 |  |  |  | 1根 |  |  |
| 安装报告 |  |  |  | 1份 |  |  |