医疗护理员培训护理用具一批项目技术参数需求
采购预算金额：9.99万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	技术参数

	一
	带轮助行器
	20
	台
	规格需满足73*65*100-125cm。
材质需是电镀车架。
产品座宽需≥43cm。
高度需满足10档可调。


	二
	过床易
	40
	台
	尺寸需满足：172*48*2CM。

产品材质需满足：pp板、尼龙布、珍珠棉。

	三
	握力器
	40
	台
	尺寸需≥11CM*9CM。

材质需满足：TPR橡胶。

力量需满足30磅。

	四
	轮椅
	40
	台
	轮胎需满足实心胎。

后轮尺寸需满足24英寸。

前轮需满足8寸大前轮，360°旋转。

扶手需满足加厚减压。

双侧需有刹车。



	五
	坐便沐浴椅
	60
	台
	安全承重需≥100KG。

椅架; 主体需采用不锈钢材质，抗冲击，韧性强，承重高，需可折叠结构，携带方便。

座便器：需采用HD-PE工程塑料,ABS双层吹塑座板。

扶手：塑料扶手需一体成型，稳固又护手。  

靠背：需满足108°倾斜更符合人体工学。

脚垫：升级防滑脚垫。

	六
	翻身枕头
	100
	台
	翻身角度需满足30-40度。

填充物需满足海绵架构。



	七
	不锈钢四小轮平车
	4
	台
	平车需满足四轮万向带刹，车担架面为分体结构。

材质需采用优质不锈钢制造。

配置需满足四个5寸万向刹车轮，护栏1付，输液杆1条。

	二、商务条款

	1.质保期限：一年

2.服务地点：南宁市第二人民医院


