红外治疗仪项目技术参数需求
采购预算金额：4.9万/台，共4.9万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求

	一
	红外治疗仪
	1
	台
	波长范围：能量主要分布范围需包含0.5μm-30μm，近红外峰值能量波长分布需包含0.9μm-2μm在内，远红外峰值能量波长分布需包含2μm-10μm在内。
★光谱范围需满足近红外（含红光）、远红外。
显示及操作方式需为液晶屏显示，触摸屏操作。

★出光口面积需≥700cm2。。
穿透深度需≥5cm。

功率档数（照射强度）至少五档可调。

定时模式需为电子定时。

定时范围需包含0-99 Min。

★治疗模式需为：1.纯远红外治疗 ， 2.纯近红外治疗（含红光），3.近红外（含红光）+远红外复合治疗。
★光功率密度需≥70mw/cm2。
红外陶瓷辐射体寿命需大于10000小时。
竖直升降功能需为手动升降调节。

升降距离：升降高度需≥40cm；最大调节高度需≥115cm，最小调节高度需≤80cm。
角度调节需为二维，治疗头水平旋转角度应>90°，竖直旋转角度应>90°，照射治疗中随时可以调整照射角度。
需具有过温保护功能。

需具有倾倒断电保护功能。
需具有远红外工作状态指示灯。
整机光源电功率功能≥350W。
运行模式需满足连续运行。


	二、商务条款

	1.质保/服务期限：一年

2.服务地点：南宁市第二人民医院

	三、主机及配件

	名称
	数量
	备注

	 灯头组件
	1个
	

	控制盒组件
	1个
	

	底座组件
	1套
	

	立杆盖罩
	1个
	

	盘头螺丝  M6*16
	1颗
	固定悬臂1

	盘头螺丝  M6*12
	6颗
	固定立杆6

	眼罩
	2个
	

	保修卡
	1张
	

	合格证  
	1张
	

	熔断器12.5A/250V
	2个
	

	电源线
	1条
	

	产品说明书
	1本
	

	操作指南
	1张
	

	珠型束线带
	2根
	

	安装手册
	1份
	

	装机报告
	1份
	


