移动交互式心肺复苏训练及考核系统、Smart心肺复苏模拟人系统项目技术参数需求
采购预算金额：移动交互式心肺复苏训练及考核系统4.5万/套；Smart心肺复苏模拟人系统1.98万/套，共6.48万元。
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求

	一
	移动交互式心肺复苏训练及考核系统
	1
	套
	本产品针对全国大学生临床技能大赛考核要求设计，可进行CPR训练、考核及数据统计。IPAD运行客户端软件，与模拟人通过无线方式实现一对一连接，实时显示操作数据；支持接入服务器，实时将数据上传，并可投影到大屏幕，适应大赛现场的需求。
一、IPAD软件功能：
1、IPAD一对一连接模型，开机自动检测模型并连接。
2、可显示模拟人电量。
3、提供训练和考核两种模式。
4、训练模式时，实时显示按压、吹气数据，并有曲线图、柱状图两种图形显示模式，两种模式可任意切换。
5、特别针对全国大学生临床技能大赛考核要求而设计，支持手动终止考试。
6、内置AHA评价标准、ERC评价标准。 
7、考试结束后，可保存学生成绩，支持打印。
8、支持回看模式，可查看操作数据和图形等细节。
9、支持数据上传到服务器（需要选配服务器）。
10、可检测的数据包括：CPR时长、按压中断时长大于10s的次数、按压吹气曲线、实时潮气量、实时按压位置、实时按压频率、实时按压深度、实时按压次数统计（按压次数、正确次数、错误次数）、实时通气次数统计（通气次数、正确次数、错误次数）、实时循环组数等；按压总时长占CPR总时长比例，按压中断总时长、吹气时长、胸廓是否完全回弹。
二、模拟人功能：
1、高仿真亚洲人头部解剖结构，具有逼真的口腔、呼吸道结构等。
2、模拟人为一全身人，设计轻便，便于搬运。
3、可进行高级气道管理技术：面罩通气，LMA置入，口咽导管，鼻咽导管，气管插管等。
4、可检测学员是否查看患者意识。
5、可行仰头举颏法、推举下颌法等方法开放气道，支持气道打开角度检测。
6、模拟人内置高精度传感器，实时检测CPR按压深度。
7、模拟人可实时检测潮气量值。
8、精确的胸部解剖标志，实时检测按压位置。
9、模拟人支持电源适配器和电池组供电两种模式，内置电池续航达6小时。

	二
	Smart心肺复苏模拟人系统
	1
	套
	一、模型特点：
1、为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。
2、可通过口对口、复苏气囊对口等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。
3、模型胸部具有肋骨等解剖结构，方便定位按压位置，按压力度接近真人，按压机械寿命大于100万次。
4、模型胸部按压最大深度大于6.5cm，满足AHA心肺复苏指南要5-6cm的正确范围，并提供按压过深的可能性。
5、模型具有自动的双侧颈动脉搏动、自主呼吸、瞳孔对光反射等生命体征反馈。
6、模型表面配有仿真血液循环和通气指示，根据心肺复苏操作的质量进行动态反馈。
7、模型可监测心肺复苏按压位置、按压深度、按压频率、通气速度、通气量、气道打开、瞳孔对光反射、意识判断等操作。
8、模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈和成绩评估。
9、全无线设计模型，内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。
二、软件功能特点：
1、软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯，兼容IOS、Android、Windows、MacOS、Linux等主流操作系统。
2、提供以下功能：
1)支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。
2)支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。
3)可自定义时长的学员自我测试训练。
4)可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。
3、产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。
4、★支持视频导引，内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、低温 、电击、过敏等，用户也可添加新的场景、增加视频导引，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景可进行干预/药物的选择操作。
5、将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，胸外按压时显示模拟心脏按压心电波形，胸外按压时具有按压深度、按压频率的语音提示；抢救练习成功时，患者心电波形恢复窦性心律、颈动脉恢复搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸恢复，方便学生训练中即时纠错。
6、所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。
7、可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。
8、提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。
9、提供成绩导出功能。
10、提供自动化时间校准功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配。

	三、商务条款

	（一）质保期限：一年
（二）服务地点：南宁市第二人民医院


