# 项目需求说明

| 项目名称 | 放射影像管理系统维保服务 |
| --- | --- |
| - 用途及主要功能 | 保障系统稳定运行：放射影像管理系统需 24 小时不间断支持临床业务，任何故障都可能导致影像数据无法及时获取或调用，延误患者诊断与治疗。维保服务通过专业技术支持和定期维护，可及时排查硬件老化、软件漏洞、网络连接异常等潜在问题，降低系统宕机风险，确保影像数据流转顺畅。 确保影像数据安全完整：放射影像数据是患者诊疗的重要依据，需长期安全存储且保证完整性。维保服务将负责数据备份策略的优化与执行，定期检查存储设备状态，防范数据丢失、损坏或泄露风险；同时建立数据恢复机制，在突发故障时能快速恢复数据，保障诊疗工作的连续性。​ 提升系统运行效率与临床适配性：随着医院业务量增长和影像技术升级，系统负载不断加大，可能出现影像加载缓慢、查询延迟等问题。维保服务可通过性能优化（如数据库索引调整、存储资源扩容）提升系统响应速度；同时根据临床需求更新功能模块（如影像测量工具调整、适配新型检查设备接口），增强系统与临床工作的适配性。 满足合规性要求：医疗行业对影像数据管理有严格的法规要求，涉及数据保存期限、隐私保护、操作追溯等。维保服务将协助医院确保系统运行符合相关标准。 |
| - 预期效果 | 1、保证系统高可用性​ 确保系统整体年可用率不低于99.9%，核心服务（影像调阅、诊断报告）故障响应与恢复时间达到服务要求。 - 保证数据管理安全 - 建立完善的数据备份与恢复体系后，实现增量备份与全量备份的自动化执行，确保数据在突发丢失时能快速完整恢复，数据丢失风险降低。保障影像及报告数据的安全、完整与长期可读性。 3、性能优化​ 维持系统良好的响应速度，确保用户体验。​ 4、支撑临床技术发展，增强诊疗能力​ 维保服务中包含的系统功能升级与适配服务，可确保系统及时支持新型放射影像技术的应用，为临床提供更丰富的影像处理工具。 |
| 服务内容 及功能技术要求 | 一、维保范围： 1、系统软件维保范围： （1）PACS/RIS核心软件：包含但是不限于数据库、应用服务器、存储管理、Web浏览端、诊断报告端等所有授权模块。 （2）相关集成接口：与HIS系统、EMR系统、电子病历、预约挂号系统、全民健康影像平台等的所有接口程序及服务 （3）客户端软件：全院范围内所有安装的诊断工作站、临床浏览端软件。 2、服务内容范围：涵盖本系统相关的所有技术支持、预防性维护、故障处理、系统优化及咨询服务 二、维保服务详细要求： 1、提供放射影像管理系统维保服务，包含系统的日常功能维护，以及系统开发原厂维护服务。 2、预防性维护： 定期巡检：每月提供一次远程健康检查，每季度提供一次现场全面巡检，并提交《系统健康检查报告》 性能优化： 每半年对数据库性能进行一次优化，对系统日志进行清理 数据备份验证：半年对系统备份数据进行一次恢复性验证，确保备份有效性 安全更新：及时提供操作系统、数据库、应用软件的安全补丁安装服务（需经院方测试同意）。 3、故障诊断与修复：当系统出现故障时，维保服务团队应能够迅速定位问题并提供解决方案，包括远程支持和现场服务。提供7x24小时热线电话及远程技术支持，需提供根本原因分析报告，对于重复性故障提出改进方案。 4、软件升级与补丁管理：定期对系统软件进行升级，应用安全补丁，以防止新出现的安全威胁，同时优化系统性能。 5、数据备份与恢复：建立严格的数据备份机制，确保关键数据的安全，并在必要时能够迅速恢复数据。 6、用户培训与支持：为医院工作人员提供必要的系统使用培训，以及日常使用中的技术支持，帮助他们更有效地利用系统资源。 7、应急服务 针对一些特殊的突发状况，如网络病毒导致乙方系统服务器崩溃、机房意外断电导致乙方系统服务器硬盘损毁等，乙方协助甲方进行相关工作处理，且可根据实际需要提供现场服务。 |
| 服务要求 | 1、医院有权对服务商服务技术人员的工作态度、完成情况进行监督，提出意见，以提高维护、服务质量。 2、服务人员应严格遵守医院内部的各项规章制度。 3、服务商负责接待医院的各种咨询和报修业务（通过电话、网络、上门等各种途径），提供全年7*24小时不间断服务响应，及时响应并提供驻场服务。承诺对报修业务做到：电话及时响应，提供30分钟内响应并到达使用科室现场开始处理问题，2小时内故障现场解决问题并恢复正常使用，复杂问题24小时内提供替代方案。 4、服务商必须指定联系人全权负责与医院日常服务的相关事宜。 5、服务商完成年度维保服务后，提供全年设备维修记录交医院信息科确认。（包括但不限于：系统维护、故障记录信息等）。 |
| 实施及后续运维服务要求 | 一、项目实施要求 要求1名或以上工程师到医院5*8小时驻场。 二、售后维护服务 1.中标公司提供系统维护服务1年。 2. 中标公司提供7*24小时技术支持热线，接到医院故障报修时起10分钟内提供电话技术支持。 3.故障解决：排除系统运行中的故障，使得系统可以得到平稳应用。这里的故障包括因编程问题使得软件未达到预期的功能效果或在软件运行期间出现的程序错误等，因程序错误产生的问题，免费修改； 4. 提供培训、指导等服务。 5. 如遇机房搬迁，提供售后免费的搬迁服务。 6. 中标公司根据医院要求为医院培训管理人员，使得部分问题可以由客户技术人员在第一时间得到解决。包括功能配置、字典维护、参数调整等正常的维护工作。 7. 提供电话咨询，解答客户在系统使用、维护过程中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。 8. 提供远程在线诊断和故障排除：对于电话咨询无法解决的问题，通过远程手段登录到用户网络系统进行的故障诊断和故障排除。远程无法解决时，需现场处理。 9.售后服务时间： （1）正常服务时间：即医院正常上班时间，目前规定如下，每周星期一至星期五上午8：00至下午18：00（除国家法定的节假日外）； （2）值班服务时间：在公司非工作时间，医院正常工作时间内，公司电话安排技术人员值班，为客户提供必要的服务支持； （3）紧急服务时间：客户发生严重问题，部分或全部工作无法开展，且影响医院正常的工作职能，可7*24小时要求紧急服务，不管是否工作时间，远程10分钟内响应、由于服务器等原因遇到重大事故工程师2小时到现场。严重问题是指：服务器方面的紧急故障，或临床业务无法开展的，并远程无法解决的，公司组织专人到现场解决问题。 |
| 质量保障要求 | 1、服务考核： KPI：故障解决率≥99%，响应时间达标率≥95%； 不达标项每次扣减合同金额的2%。 2、安全合规： 维护人员需签署保密协议，禁止私自拷贝医院数据。 |
| 验收标准 | 功能性验收：所有系统正常运行 文档验收：需提交《系统健康检查报告》、《维护记录》等文件。 |