心肺复苏教学模拟人（Smart心肺复苏模拟人）项目技术参数需求
采购预算金额：共5.7万元
	序号
	项目名称
	数量
	单位
	服务需求
	最高限价

	一
	Smart心肺复苏模拟人
	3
	套
	功能概述：

模拟人为男性整体人，可进行CPR训练、考核、除颤及数据统计。带有控制软件，与模拟人通过无线方式连接，实时显示操作数据；可对受训学员的多人数据进行汇总统计，并实现不同训练设备之间的数据整合统计。
模型特点：

为男性全身模拟人，外形仿真，皮肤手感真实，经久耐用。

★模型具有通畅的口腔、鼻腔、牙、硬腭、舌、腭舌弓、腭咽弓、扁桃体、咽后壁、会厌、声门、环状软骨、甲状软骨、气管、食管。可通过口对口、复苏气囊、声门上气道等方式完成人工通气，气道密闭不漏气。

可使用临床真实器械置入口咽导管、鼻咽导管。将鼻咽通气道弯曲面对着硬腭放入鼻腔，直至抵达咽后壁，鼻咽通气道必须保持弯曲60-90°才能向下到达口咽部，整个置入长度与真人保持一致。

胸部可根据乳头定位按压位置，按压力度接近真人。

可手动方式产生双侧颈动脉搏动。

★模型内嵌智能化控制系统，可不依赖任何控制终端，对心肺复苏训练质量进行监测、反馈及成绩评估、汇总、统计。

★模型支持使用真实除颤仪，可在除颤仪屏幕上显示当前心电数据，模型胸部可支持真实放电操作，正确操作后心电可恢复。除颤仪上使用的能量与系统检测到的数据保持一致。

可连接使用真实心电监护仪，导联电极接入后，可动态显示心电数据。
支持用户对模型设备进行重命名，方便成绩汇总分析。
软件功能特点：

带有操作平板，可与模型无线连接。一个平板可以记录多人考核成绩。支持录入学员的姓名、学号。

软件可在手机、平板、PC等任意终端打开，无需预先安装软件，实现无线连接和数据通讯。

提供以下功能：

支持学员单人CPR全流程训练，实现过程实时指导和监督。

支持学员进行按压、通气、按压与通气的专项步骤训练，并限定训练时间。

可自定义时长的学员自我测试训练。

可实时表现模拟人的按压通气数据与图形，并以动态分布图显示数据分布规律，可查看其当时的详情。并自动完成客观化评分。

★支持学员ACLS高级生命支持的训练考核，根据心电情况，可进行给药、除颤、按压、通气等全流程训练。

产品内置AHA和ERC心肺复苏评判标准，并为不同水平学员提供多种训练难度。

将训练过程中的实时数据如按压深度、按压频率、按压位置、通气量、通气时长、气道打开等，以即时反馈的图形化方式直观展示，方便学生训练中即时纠错。

可检测真实除颤仪的除颤模式、极性、除颤能量，并自动上传记录数据。

所有的训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型、时间及人员，可分类排序、查看。

可查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩、总时长、循环组数；按压成绩、平均按压深度、平均按压频率、按压位置正确率、胸廓完全回弹率；通气成绩、平均通气量、平均通气时长、气道开放正确率；按压时长占整个CPR百分比、最大中断时长等信息。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况。并能根据学生本次的操作特点，自动生成评语供学生参考。

提供训练数据回放功能，可对整体数据自动划分循环组数，并按组分块处理和评价。可以回看单次按压通气的波形图及分组训练的质量评价。

提供成绩详情导出功能，可对成绩详情以表格形式清晰展示，可打印。

可对多人的成绩进行汇总统计，考核成绩支持从高到低或从低到高进行排序，系统自动计算生成平均分、最高分、最低分。详情中展现具体某项技能的正确、错误率等数据分析情况。
支持将多人考核数据导出，加入防泄密机制，导出文件必须导入特定软件才能进行查看和成绩汇总，实现对全体受训学员进行统一排序、统计等功能。
产品性能：

按压机械寿命不少于10万次。

全无线设计。

内置可充电电池，单次充电可连续使用4小时以上。

软件可自动适配主流设备，包括：手机、平板电脑、笔记本电脑和台式电脑等，并适配主流操作系统，包括：Windows、OSX、Android和iOS等。


	1.9万元/套

	二、商务条款

	质保期限：一年

服务地点：南宁市第二人民医院


